重庆城市管理职业学院校区扩建工程——重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼、供电系统10KV配电和主道路管网

跟踪审计周报

第5周

2018年11月5日-11月9日

咨询单位：重庆信通工程造价咨询有限公司

编制日期：2018年11月9日

重庆城市管理职业学院校区扩建工程——重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼、供电系统10KV配电和主道路管网

2018年10月5日-11月9日跟踪审计报告

- 工程概况

本工程为重庆市城市管理职业学院校区扩建工程--重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼、供电系统10KV配电和主道路管网。

1、重庆市养老产业人才培养公共实训基地、教学实训楼

建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，总建筑面积约为39075.90m2，结构类型为框架结构。建设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆洪源建筑集团有限公司。

2、供电系统（10KV配电）

建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆三峡水利电力建设有限公司。

3、主道路管网

建设地点为重庆市沙坪坝区城市管理职业学院，设单位为重庆市管理职业学院，施工单位为重庆建工第八建设有限责任公司。

- 跟踪审计情况

- 项目组成人员

项目负责人：杨富奎

现场人员：许潇云、周雪

- 督促委托人严格执行基本建设程序及基本建设管理制度。

- 协助委托人进行各类合同的谈判、管理，对工程造价相关资料进行收集、管理。

- 负责工程竣工结算审核。

- 测算合同中的暂定金额，对暂定金额提出书面咨询意见。

- 对工程变更进行分析和认证，测算增(减)的造价，向委托人提供咨询意见。

- 参与现场收方，对各类收方和签证的合规性、及时性、完整性、真实性提出审核意见。

- 参加与造价密切相关的隐蔽工程验收、工程阶段性验收、单位工程的竣工验收。

- 分析工程索赔依据，防止或减少工程索赔事件的发生。

- 参加建设单位、监理单位、施工单位的工作联系例会（如监理例会、设计交底会、现场洽商会等），及时掌握施工过程中对造价的影响情况。

- 本周跟踪审计记录情况

- C区基坑验收完毕，垫层浇筑完毕，正在做独基。

- B区1层正在浇筑混凝土。

- 所有的桩浇筑完毕。